## ВЦ 4-70
Прайс-лист ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЦ 4-70 действителен с 01 июня 2022 г.
ВЦ 4-70 низкого давления (ВЦ 4-75, ВР 80-70, ВР 86-77) | [6 empty] | Виброизоляторы |  |  | Гибкие вставки
Модель вентилятора | Эл.двигатель |  | Цена, руб. |  |  |  | Марка | Кол-во для венти- лятора, шт. | Цена за шт., руб. | сечение o | Цена за шт., руб.
| N, кВт | Об./мин. | Оцинк. сталь | Углерод. сталь | Нерж. сталь | Спец.* |  |  |  | сечение O
ВЦ 4-70-2,5 | 0.12 | 1500 | 12190 | 14320 | по запросу | - | ДО-38 | 4 | 310 | 190х190 | по запросу
| 0.18 |  | 12660 | 14930 | по запросу | -
| 0.25 |  | 13910 | 16210 | по запросу | по запросу
| 0.37 |  | 14900 | 16460 | по запросу | по запросу |  |  |  | 175x175 | по запросу
| 0.37 | 3000 | 13490 | 16580 | по запросу | по запросу
| 0.55 |  | 14230 | 17800 | по запросу | по запросу |  |  |  | ø 250 | по запросу
| 0.75 |  | 15470 | 18520 | по запросу | по запросу
| 1.1 |  | 16210 | 18520 | по запросу | по запросу
ВЦ 4-70-3,15 | 0.18 | 1500 | 15830 | 18220 | по запросу | по запросу | ДО-38 | 4 | 310 | 225х225 | по запросу
| 0.25 |  | 16960 | 19430 | по запросу | по запросу
| 0.37 |  | 17950 | 20300 | по запросу | по запросу
| 1.1 | 3000 | 19470 | 21330 | по запросу | по запросу |  |  |  | ø 315 | по запросу
| 1.5 |  | 22260 | 24170 | по запросу | по запросу
| 2.2 |  | 24090 | 26170 | по запросу | по запросу
ВЦ 4-70-4 | 0.18 | 1000 | 22750 | 28840 | по запросу | - | ДО-39 | 4 | 340 | 275х275 | по запросу
| 0.25 |  | 24310 | 30100 | по запросу | -
| 0.37 |  | 24390 | 27870 | по запросу | по запросу
| 0.55 | 1500 | 23890 | 27070 | по запросу | по запросу
| 0.75 |  | 24710 | 28090 | по запросу | по запросу
| 1.1 |  | 26860 | 30380 | по запросу | по запросу |  |  |  | ø 400 | по запросу
| 1.5 |  | 26860 | 31970 | по запросу | по запросу
| 4 | 3000 | 36430 | 37090 | по запросу | по запросу
| 5.5 |  | 38870 | 42780 | по запросу | по запросу
| 7.5 |  | 46850 | 51310 | по запросу | по запросу
ВЦ 4-70-5 | 0.55 | 1000 | 32150 | 38910 | по запросу | по запросу | ДО-40 | 4 | 450 | 350х350 | по запросу
| 0.75 |  | 32150 | 38910 | по запросу | по запросу
| 1.1 |  | 34170 | 39850 | по запросу | по запросу
| 1.5 | 1500 | 33010 | 39620 | по запросу | по запросу |  |  |  | ø 500 | по запросу
| 2.2 |  | 36700 | 44040 | по запросу | по запросу
| 3 |  | 39840 | 48040 | по запросу | по запросу
ВЦ 4-70-6,3 | 1.5 | 1000 | - | 59130 | по запросу | по запросу | ДО-41 | 4 | 540 | 440х440 | по запросу
| 2.2 |  | - | 62720 | по запросу | по запросу
| 3 |  | - | 68250 | по запросу | по запросу
| 4 | 1500 | - | 65480 | по запросу | по запросу |  |  |  | ø 630 | по запросу
| 5.5 |  | - | 72890 | по запросу | по запросу
| 7.5 |  | - | 83490 | по запросу | по запросу
| 11 |  | - | 92750 | по запросу | по запросу
ВЦ 4-70-8 | 3 | 750 | - | 109050 | по запросу | - | ДО-41 | 6 | 540 | 560х560 | по запросу
| 4 |  | - | 119390 | по запросу | -
| 5.5 | 1000 | - | 116360 | по запросу | - |  |  |  | ø 800 | по запросу
| 7.5 |  | - | 125200 | по запросу | -
| 11 |  | - | 157590 | по запросу | -
ВЦ 4-70-10 | 5.5 | 750 | - | 177650 | по запросу | - | ДО-42 | 6 | 600 | 700х700 | 3910
| 7.5 |  | - | 203020 | по запросу | -
| 11 | 1000 | - | 203710 | по запросу | -
| 15 |  | - | 219850 | по запросу | - |  |  |  | ø 1000 | 4420
| 18.5 |  | - | 238750 | по запросу | -
| 22 |  | - | 269570 | по запросу | -
ВЦ 4-70-12,5 | 18.5 | 750 | - | 327400 | по запросу | - | ДО-43 | 6 | 920 | 880х880 | 5120
| 22 |  | - | 337500 | по запросу | - |  |  |  | ø 1250 | 4860
| 30 |  | - | 388520 | по запросу | -
* Специальное исполнение - вентилятор из алюминиевых сплавов, взрывозащищенный двигатель.

## ВЦ 14-46
Прайс-лист ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЦ 14-46 действителен с 01 июня 2022 г.
ВЦ 14-46 среднего давления (ВР 300-45) напряжение питания 380 В | [6 empty] | Виброизоляторы |  |  | Гибкие вставки
Модель вентилятора | Эл.двигатель |  |  | Цена с НДС, руб. |  |  | Марка | Кол-во для вентилятора, шт. | Цена за шт., руб. | сечение o | Цена за шт., руб.
| N, кВт | Об./мин. | Оцинк. сталь | Углерод. сталь | Нерж. сталь | Спец. * |  |  |  | сечение O
ВЦ 14-46-2 | 0.12 | 1500 | 10450 | 13430 | по запросу | - | ДО-38 | 4 | 310 | 140х140 | 1030
| 0.18 |  | 10930 | 13860 | по запросу | -
| 0.25 |  | 12210 | 15220 | по запросу | по запросу
| 0.37 |  | 12210 | 16200 | по запросу | по запросу
| 1.1 | 3000 | 14570 | 17450 | по запросу | по запросу |  |  |  | ø 200 | 490
| 1.5 |  | 17370 | 20190 | по запросу | по запросу
| 2.2 |  | 19130 | 22090 | по запросу | по запросу
ВЦ 14-46-2,5 | 0.37 | 1500 | 14640 | 17840 | по запросу | по запросу | ДО-38 | 4 | 310 | 190х190 | 1070
| 0.55 |  | 15590 | 18580 | по запросу | по запросу |  |  |  | 175x175 | 1070
| 0.75 |  | 16770 | 19780 | по запросу | по запросу
| 2.2 | 3000 | 20560 | 23750 | по запросу | по запросу
| 3 |  | 24740 | 27830 | по запросу | по запросу |  |  |  | ø 250 | 640
| 4 |  | 31700 | 32110 | по запросу | по запросу
| 5.5 |  | 31510 | 35110 | по запросу | по запросу
ВЦ 14-46-3,15 | 0.55 | 1000 | 21750 | 27970 | по запросу | по запросу | ДО-38 | 4 | 310 | 225х225 | 1520
| 0.75 |  | 21750 | 26020 | по запросу | по запросу
| 1.1 | 1500 | 22590 | 25320 | по запросу | по запросу
| 1.5 |  | 22420 | 26400 | по запросу | по запросу |  |  |  | ø 315 | 810
| 2.2 |  | 26590 | 30690 | по запросу | по запросу
| 3 |  | 30860 | 34540 | по запросу | по запросу
ВЦ 14-46-4 | 1.1 | 1000 | 29650 | 34150 | по запросу | по запросу | ДО-39 | 4 | 340 | 275х275 | 1550
| 1.5 |  | 33250 | 38180 | по запросу | по запросу
| 2.2 |  | 36900 | 41760 | по запросу | по запросу
| 3 |  | 41490 | 47940 | по запросу | по запросу
| 4 | 1500 | 38790 | 44590 | по запросу | по запросу |  |  |  | ø 400 | 1050
| 5.5 |  | 46510 | 52530 | по запросу | по запросу
| 7.5 |  | 57280 | 62950 | по запросу | по запросу | ДО-40 | 4 | 450
ВЦ 14-46-5 | 4 | 1000 | 54310 | 60060 | по запросу | по запросу | ДО-41 | 4 | 540 | 350х350 | 1790
| 5.5 |  | 65410 | 69980 | по запросу | по запросу
| 7.5 |  | 74560 | 78360 | по запросу | по запросу
| 11 | 1500 | 76260 | 82750 | по запросу | по запросу |  |  |  | ø 500 | 1180
| 15 |  | 114840 | 120640 | по запросу | по запросу
| 18.5 |  | 116410 | 125050 | по запросу | по запросу | ДО-42 |  | 600
| 22 |  | - | 144840 | по запросу | по запросу
| 30 |  | - | 162970 | по запросу | по запросу
ВЦ 14-46-6,3 | 5.5 | 750 | - | 100820 | по запросу | по запросу | ДО-42 | 4 | 600 | 440х440 | 2270
| 7.5 |  | - | 128510 | по запросу | по запросу
| 11 |  | - | 138120 | по запросу | по запросу
| 11 | 1000 | - | 129280 | по запросу | по запросу |  |  |  | ø 630 | 1390
| 15 |  | - | 144310 | по запросу | по запросу
| 18.5 |  | - | 165170 | по запросу | по запросу
| 22 |  | - | 195290 | по запросу | по запросу
| 30 |  | - | 215470 | по запросу | по запросу
ВЦ 14-46-8 | 15 | 750 | - | 240220 | по запросу | по запросу | ДО-42 | 6 | 600 | 560x560 | 2760
| 18.5 |  | - | 255340 | по запросу | по запросу
| 22 |  | - | 274190 | по запросу | по запросу
| 30 |  | - | 313960 | по запросу | по запросу | ДО-43 |  | 920 | ø 800 | 3180
| 37 | 1000 | - | 315840 | по запросу | по запросу
| 45 |  | - | 340260 | по запросу | по запросу
| 55 |  | - | 458640 | по запросу | по запросу
* Специальное исполнение - вентилятор из алюминиевых сплавов, взрывозащищенный двигатель.

## ВКП ВКПН
Прайс-лист ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВКП (вперед загнутые лопатки) ВКПН (назад загнутые лопатки) действителен с 11 апреля 2022 г.
Гибкие вставки
Модель вентилятора | Сеть, В/Гц | Частота вращения, об/мин | Мощность потребляемая,кВт | Ток, А | Макси-мальное давление, Па | Макси-мальная производи-тельность ,м3/час | Масса, кг | Цена, руб | сечение o | Цена за шт., руб.
ВКП 40-20-4E | 220/50 | 1280 | 0.33 | 1.52 | 240 | 1200 | 14 | 20220 | 40х20 | по запросу
ВКП 40-20-4D | 380/50 | 1270 | 0.33 | 0.63 | 260 | 1200 | 14 | 20220
ВКП 50-25-4E | 220/50 | 1320 | 0.51 | 2.3 | 300 | 1600 | 20 | 25980 | 50x25 | по запросу
ВКП 50-25-4D | 380/50 | 1300 | 0.49 | 0.82 | 320 | 1800 | 20 | 25980
ВКП 50-30-4E | 220/50 | 1330 | 0.9 | 4.1 | 362 | 2500 | 25 | 29040 | 50x30 | по запросу
ВКП 50-30-4D | 380/50 | 1400 | 0.87 | 1.8 | 375 | 2450 | 25 | 29040
ВКП 60-30-4E | 220/50 | 1360 | 1.6 | 7.3 | 420 | 2700 | 34 | 44420 | 60x30 | по запросу
ВКП 60-30-4D | 380/50 | 1360 | 1.7 | 3.2 | 450 | 3500 | 34 | 44420
ВКП 60-35-4E | 220/50 | 1360 | 2.3 | 10 | 615 | 4300 | 41 | 48880 | 60x35 | по запросу
ВКП 60-35-4D | 380/50 | 1360 | 2.2 | 4 | 625 | 4200 | 40 | 48880
ВКП 60-35-6E | 220/50 | 870 | 0.72 | 3.6 | 260 | 2900 | 36 | 48880
ВКП 60-35-6D | 380/50 | 940 | 0.78 | 1.5 | 255 | 3500 | 36 | 48880
ВКП 70-40-4D | 380/50 | 1340 | 3.5 | 5.9 | 765 | 5600 | 53 | 61330 | 70x40 | по запросу
ВКП 70-40-6D | 380/50 | 900 | 1.15 | 2.3 | 310 | 4500 | 49 | 61330
ВКП 80-50-4D | 380/50 | 1400 | 4.8 | 8 | 1000 | 6500 | 95 | 104800 | 80x50 | по запросу
ВКП 80-50-6D | 380/50 | 870 | 2.8 | 4.85 | 450 | 6900 | 89 | 104800
ВКП 100-50-6D | 380/50 | 930 | 3.5 | 6 | 460 | 8000 | 111 | 119260 | 100x50 | по запросу
Модель вентилятора | Сеть, В/Гц | Частота вращения, об/мин | Мощность потребляемая,кВт | Ток, А | Макси-мальное давление, Па | Макси-мальная производительность,м3/час | Масса, кг | Цена, руб | сечение o | Цена за шт., руб.
ВКПН 40-20-2E | 220/50 | 2600 | 0.2 | 0.9 | 650 | 1200 | 14 | 13300 | 40x20 | по запросу
ВКПН 50-25-2E | 220/50 | 2500 | 0.25 | 1.1 | 745 | 1300 | 17 | 15600 | 50x25 | по запросу
ВКПН 50-30-2E | 220/50 | 2500 | 0.25 | 1.1 | 740 | 1500 | 18 | 18140 | 50x30 | по запросу
ВКПН 60-30-4E | 220/50 | 1360 | 0.22 | 1 | 355 | 2200 | 23 | 26280 | 60x30 | по запросу
ВКПН 60-30-4D | 380/50 | 1380 | 0.22 | 0.47 | 375 | 2200 | 23 | 26280
ВКПН 60-35-4E | 220/50 | 1350 | 0.56 | 2.46 | 540 | 3500 | 29 | 37600 | 60x35 | по запросу
ВКПН 60-35-4D | 380/50 | 1350 | 0.54 | 1 | 530 | 3500 | 28 | 37600
ВКПН 70-40-4E | 220/50 | 1340 | 0.83 | 4.1 | 710 | 5000 | 39 | 56020 | 70x40 | по запросу
ВКПН 70-40-4D | 380/50 | 1260 | 0.81 | 1.36 | 700 | 4900 | 39 | 56020
ВКПН 80-50-4D | 380/50 | 1330 | 1.56 | 2.9 | 840 | 6600 | 74 | 81250 | 80x50 | по запросу
ВКПН 100-50-4D | 380/50 | 1370 | 4.3 | 6.8 | 1150 | 13100 | 119 | 146840 | 100x50 | по запросу

## ВО
Прайс-лист ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВО действителен с 11 апреля 2022 г.
ВО компактные с внешнероторным двигателем с защитной решеткой
| Марка вент-ра | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность, Вт | Цена, руб.
| ВО-4М300A | 430-1845 | 122-32 | 1380 | 85 | 7750
| ВО-4М350A | 750-2450 | 143-30 | 1400 | 129 | 10030
| ВО-4М400A | 1350-3955 | 125-46 | 1380 | 180 | 10650
| ВО-4М450A | 1250-5365 | 143-53 | 1350 | 250 | 11770
| ВО-4М500A | 1200-7155 | 142-62 | 1320 | 380 | 15910
| ВО-4М550A | 4650-8510 | 138-60 | 1300 | 550 | 17530
| ВО-4М600A | 6265-10040 | 183-58 | 1360 | 700 | 24370
| ВО-4М630A | 6400-11435 | 200-62 | 1360 | 750 | 24870
| ВО-4Т560A | 2930-9100 | 218-63 | 1300 | 600 | 22000
| ВО-4T630A | 7825-12420 | 209-74 | 1320 | 800 | 24870
| ВО-6Т710A | 1400-13005 | 121-50 | 730 | 650 | 57680
| ВО-6Т710A Δ | 2200-15120 | 222-68 | 900 | 900 | 57680
| ВО-6Т800A | 1000-17635 | 160-57 | 770 | 930 | 63860
| ВО-6Т800A Δ | 1000-20695 | 325-79 | 920 | 1200 | 63860
ВО компактные с внешнероторным двигателем с настенной панелью
| Марка вент-ра | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность, Вт | Цена, руб.
| ВО-4М250B | 100-825 | 100-13 | 1380 | 50 | 8600
| ВО-4М300B | 430-1845 | 122-32 | 1380 | 85 | 9810
| ВО-4М350B | 750-2450 | 143-30 | 1400 | 129 | 12210
| ВО-4М400B | 1350-3955 | 125-46 | 1380 | 180 | 13750
| ВО-4М450B | 1250-5365 | 143-53 | 1350 | 250 | 15430
| ВО-4М500B | 1200-7155 | 142-62 | 1320 | 380 | 21430
| ВО-4М550B | 4650-8510 | 138-60 | 1300 | 550 | 24250
| ВО-4М630B | 6400-11435 | 200-62 | 1360 | 750 | 34970
| ВО-6Т710B | 1400-13005 | 121-50 | 730 | 650 | 81560
| ВО-6Т710B Δ | 2200-15120 | 222-68 | 900 | 900 | 81560
| ВО-6Т800B | 1000-17635 | 160-57 | 770 | 930 | 92220
| ВО-6Т800B Δ | 1000-20695 | 325-79 | 920 | 1200 | 92220
ВО компактные с внешнероторным двигателем с фланцами
| Марка вент-ра | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность, Вт | Цена, руб.
| ВО-4М300C | 430-1845 | 122-32 | 1380 | 85 | 10060
| ВО-4М350С | 750-2450 | 143-30 | 1400 | 129 | 13350
| ВО-4М400С | 1350-3955 | 125-46 | 1380 | 180 | 14810
| ВО-4М450С | 1250-5365 | 143-53 | 1350 | 250 | 15810
| ВО-4М500С | 1200-7155 | 142-62 | 1320 | 380 | 20780
| ВО-4М550С | 4650-8510 | 138-60 | 1300 | 550 | 27520
| ВО-4М630С | 6400-11435 | 200-62 | 1360 | 750 | 34550

## ВКРЦ(М)
Прайс-лист ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКРЦ(М) действителен с 11 апреля 2022 г.
Модель вентилятора | Относи-тельный диаметр колеса | Электродвигатель |  |  | Производительность, тыс. м³/час | Статическое давление, Па | Масса, кг | Цена, руб
|  | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Ток, А
ВКРЦ(М)-3,55 | 0.9 | 1500 | 0.25 | 0.83 | 1-2,0 | 210-80 | 35 | 20540
| 0.95 |  | 0.37 | 1.18 | 1,1-2,2 | 230-80 | 36 | 21770
| 1 |  | 0.37 | 1.18 | 1,4-2,7 | 240-80 | 36 | 21770
| 0.9 | 3000 | 1.5 | 3.3 | 2,1-4,0 | 1000-350 | 43 | 26960
| 0.95 |  | 2.2 | 4.6 | 2,4-4,7 | 1050-350 | 46 | 29240
| 1 |  | 2.2 | 4.6 | 2,8-5,6 | 1100-350 | 46 | 29240
ВКРЦ(М)-4 | 0.9 | 1500 | 0.55 | 1.61 | 1,4-2,9 | 270-100 | 43 | 23860
| 0.95 |  | 0.55 | 1.61 | 1,6-3,2 | 290-100 | 43 | 23860
| 1 |  | 0.55 | 1.61 | 1,9-4,0 | 310-100 | 43 | 23860
| 0.9 | 3000 | 3 | 6.1 | 2,4-6,0 | 1200-440 | 48 | 35340
| 0.95 |  | 3 | 6.1 | 3,2-7,0 | 1300-440 | 48 | 35340
| 1 |  | 4 | 7.9 | 4,0-8,2 | 1400-440 | 62 | 40490
ВКРЦ(М)-4,5 | 0.9 | 1500 | 0.75 | 1.9 | 2,2-4,2 | 370-140 | 50 | 26840
| 0.95 |  | 0.75 | 1.9 | 2,5-4,9 | 400-140 | 51 | 26840
| 1 |  | 1.1 | 2.75 | 2,9-5,7 | 430-140 | 55 | 29550
| 0.9 | 3000 | 4 | 7.9 | 4,0-8,1 | 1450-560 | 68 | 42260
| 0.95 |  | 5.5 | 10.7 | 4,6-9,7 | 1600-560 | 73 | 45820
| 1 |  | 7.5 | 14.7 | 5,6-11,4 | 1700-560 | 86 | 52430
ВКРЦ(М)-5 | 0.9 | 1500 | 1.1 | 2.75 | 3,1-5,8 | 450-180 | 60 | 31390
| 0.95 |  | 1.1 | 2.75 | 3,4-6,7 | 500-180 | 60 | 31390
| 1 |  | 1.5 | 3.52 | 4,0-8,0 | 540-180 | 63 | 33446
ВКРЦ(М)-5,6 | 0.9 | 1000 | 0.55 | 1.74 | 2,8-5,4 | 230-90 | 67 | 29980
| 0.95 |  | 0.55 | 1.74 | 3,1-6,2 | 260-90 | 68 | 29980
| 1 |  | 0.75 | 2.26 | 3,6-7,3 | 290-90 | 71 | 36160
| 0.9 | 1500 | 1.5 | 3.52 | 4,2-8,0 | 520-210 | 72 | 37264
| 0.95 |  | 2.2 | 5 | 4,6-9,3 | 600-210 | 75 | 42520
| 1 |  | 3 | 6.7 | 5,3-10,8 | 650-210 | 83 | 47810
ВКРЦ(М)-6,3 | 0.9 | 1000 | 1.1 | 3.05 | 4-7,6 | 315-120 | 89 | 40560
| 0.95 |  | 1.1 | 3.05 | 4,5-8,7 | 350-120 | 90 | 40560
| 1 |  | 1.5 | 4.1 | 5,0-10,3 | 380-120 | 94 | 47310
| 0.9 | 1500 | 4 | 8.5 | 6,0-11,6 | 700-280 | 103 | 55180
| 0.95 |  | 4 | 8.5 | 7,1-13,5 | 770-280 | 104 | 55180
| 1 |  | 5.5 | 11.3 | 8,0-16,0 | 830-280 | 115 | 66350
ВКРЦ(М)-7,1 | 0.9 | 1000 | 1.5 | 4.1 | 5,5-11,0 | 400-150 | 113 | 53790
| 0.95 |  | 2.2 | 5.6 | 6,5-12,7 | 440-150 | 123 | 58310
| 1 |  | 3 | 7.4 | 7,3-15,0 | 470-150 | 132 | 66320
| 0.9 | 1500 | 5.5 | 11.3 | 8,5-16,7 | 950-340 | 134 | 73010
| 0.95 |  | 7.5 | 15.1 | 9,6-19,0 | 1030-340 | 167 | 87530
| 1 |  | 11 | 22.2 | 11,0-23,0 | 1100-340 | 182 | 92380
ВКРЦ(М)-8 | 0.9 | 1000 | 3 | 7.4 | 7,6-16,0 | 540-200 | 155 | 73350
| 0.95 |  | 4 | 9.1 | 9,1-18,5 | 580-200 | 163 | 78980
| 1 |  | 5.5 | 12.3 | 10,6-22,0 | 620-200 | 194 | 93160
ВКРЦ(М)-9 | 0.9 | 1000 | 5.5 | 12.3 | 13,0-22,8 | 630-240 | 297 | 131080
| 0.95 |  | 7.5 | 16.5 | 14,0-26,0 | 700-240 | 314 | 141540
| 1 |  | 11 | 23 | 16,0-30,5 | 750-240 | 361 | 146340
ВКРЦ(М)-10 | 0.9 | 750 | 4 | 10.5 | 12,0-23,5 | 450-170 | 309 | по запросу
| 0.95 |  | 5.5 | 13.6 | 13,0-27,0 | 500-170 | 322 | по запросу
| 1 |  | 7.5 | 18 | 15,2-31,0 | 540-170 | 365 | по запросу
| 0.9 | 1000 | 11 | 23 | 15,0-31,0 | 850-300 | 365 | по запросу
| 0.95 |  | 15 | 31 | 19,0-35,0 | 900-300 | 395 | по запросу
| 1 |  | 18.5 | 36.9 | 20,0-40,0 | 950-300 | 420 | по запросу
ВКРЦ(М)-11,2 | 0.9 | 750 | 7.5 | 18 | 17,1-32,5 | 530-220 | 415 | по запросу
| 0.95 |  | 11 | 26 | 19,0-37,0 | 610-220 | 438 | по запросу
| 1 |  | 11 | 26 | 20,5-44,0 | 670-220 | 440 | по запросу
| 0.9 | 1000 | 18.5 | 36.9 | 23,5-42,5 | 970-380 | 470 | по запросу
| 0.95 |  | 22 | 44.7 | 27,0-50,0 | 1080-380 | 515 | по запросу
| 1 |  | 30 | 59.6 | 30,0-58,0 | 1200-380 | 540 | по запросу
ВКРЦ(М)-12,5 | 0.9 | 750 | 15 | 31.3 | 23,5-46,0 | 720-270 | 579 | по запросу
| 0.95 |  | 15 | 31.3 | 26,0-53,0 | 780-270 | 581 | по запросу
| 1 |  | 22 | 45.8 | 30,5-63,0 | 820-270 | 653 | по запросу
| 0.9 | 1000 | 37 | 72.7 | 34,0-60,0 | 1170-470 | 691 | по запросу
| 0.95 |  | 45 | 85 | 36,0-70,0 | 1310-470 | 792 | по запросу
| 1 |  | 45 | 85 | 40,0-83,0 | 1480-470 | 795 | по запросу

## ВКРО
Прайс-лист ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ осевые ВКРО действителен с 14 февраля 2022 г.
ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ осевые
Напряжение питания 380 В
| Марка вент-ра | Электродви- гатель установл. мощность, кВт | Частота вращения, об./мин. | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Цена, руб.
| ВКРО-4 | 0.25 | 1000 | 1,6 - 2,8 | 24-50 | по запросу
| ВКРО-5 | 0.37 | 1000 | 3,0 - 4,5 | 35-105 | по запросу
| ВКРО-6,3 | 1.1 | 1000 | 6,5 - 10 | 65-100 | по запросу

## ВО ВКК
www.teplomash.ru
Прайс-лист ВЕНТИЛЯТОРЫ ВО, ВКК действителен с 11 июля 2022 г.
ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ малогабаритные
Напряжение питания 220 В
Марка вентилятора | Электродвигатель |  | Максимальная производительность, м3/час | Полное давление, Па | Цена, руб.
| Мощность на валу, кВт | Частота вращения, об./мин.
ВО-1,7 | 0.018 | 1300 | 270 | 10-55 | 2460
ВО-2 | 0.018 | 1300 | 450 | 10-60 | 2530
ВО-2,3 | 0.018 | 1300 | 750 | 10-50 | 2710
ВО-2,5 | 0.018 | 1300 | 950 | 10-94 | 3570
ВО-3 | 0.018 | 1300 | 1300 | 10-74 | 4930
ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ общетехнического назначения
Напряжение питания 380 В
Марка вентилятора | Электродвигатель |  | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Цена, руб.
| Мощность на валу, кВт | Частота вращения, об./мин.
ВО-3,5 | 0.25 | 1500 | 1,2-2,3 | 90-25 | 14230
| 0.55 | 3000 | 2,7-3,7 | 230-120 | 14570
ВО-4 | 0.18 | 1000 | 1,2-2,2 | 40-10 | 15880
| 0.25 | 1500 | 2,3-3,3 | 85-45 | 15260
| 0.37 | 1500 | 2,3-3,3 | 85-45 | 16250
| 0.75 | 3000 | 4,5-6,4 | 350-190 | 16820
ВО-5 | 0.18 | 1000 | 2,5-4,8 | 75-35 | 16510
| 0.37 | 1500 | 4,0-7,0 | 140-80 | 16950
| 0.55 | 1500 | 4,0-7,0 | 140-80 | 17890
ВО-6,3 | 0.37 | 1000 | 6,5-9,5 | 100-65 | 21010
| 0.55 | 1000 | 6,5-9,5 | 100-65 | 24330
| 1.1 | 1500 | 10,5-14,5 | 225-150 | 23730
| 1.5 | 1500 | 10,5-14,5 | 225-150 | 25660
| 2.2 | 1500 | 10,5-14,5 | 225-150 | 30090
ВО-8 | 1.1 | 1000 | 14,5-18,0 | 160-100 | 29550
| 2.2 | 1000 | 14,5-18,0 | 160-100 | 37110
| 3 | 1500 | 18,7-27,0 | 320-200 | 36700
| 4 | 1500 | 18,7-27,0 | 320-200 | 39840
ВО-10 | 3 | 1000 | 23,0-37,0 | 230-135 | 56540
ВО-12,5 | 3 | 750 | 33,0-52,0 | 185-120 | 81880
| 4 | 750 | 33,0-52,0 | 185-120 | 89950
| 7.5 | 1000 | 45,0-72,0 | 330-220 | 105580
Напряжение питания 380 В
Марка вентилятора | Электродвигатель |  | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Цена, руб.
| Мощность на валу, кВт | Частота вращения, об./мин.
ВО-3,5 (М) | 0.25 | 1500 | 1,2-2,3 | 90-25 | 12610
| 0.55 | 3000 | 2,7-3,7 | 230-120 | 12890
ВО-4 (М) | 0.18 | 1000 | 1,2-2,2 | 40-10 | 13370
| 0.25 | 1500 | 2,3-3,3 | 85-45 | 13890
| 0.37 | 1500 | 2,3-3,3 | 85-45 | 14360
| 0.75 | 3000 | 4,5-6,4 | 350-190 | 14880
ВО-5 (М) | 0.18 | 1000 | 2,5-4,8 | 75-35 | 14980
| 0.37 | 1500 | 4,0-7,0 | 140-80 | 15460
| 0.55 | 1500 | 4,0-7,0 | 140-80 | 16330
ВО-6,3 (М) | 0.37 | 1000 | 6,5-9,5 | 100-65 | 20160
| 0.55 | 1000 | 6,5-9,5 | 100-65 | 23320
| 1.1 | 1500 | 10,5-14,5 | 225-150 | 22710
| 1.5 | 1500 | 10,5-14,5 | 225-150 | 24690
| 2.2 | 1500 | 10,5-14,5 | 225-150 | 29010
ВО-8 (М) | 1.1 | 1000 | 14,5-18,0 | 160-100 | 29370
| 2.2 | 1000 | 14,5-18,0 | 160-100 | 37050
| 3 | 1500 | 18,7-27,0 | 320-200 | 36530
| 4 | 1500 | 18,7-27,0 | 320-200 | 39760
ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ круглые , ВКК
Напряжение питания 220 В
Марка вентилятора | Мощность потребления, Вт | Частота вращения, об./мин. | Максимальная производительность, м3/час | Статическое давление, Па | Цена, руб.
ВКК-100 | 65 | 2640 | 230 | 310 | 6290
ВКК-125 | 67 | 2630 | 340 | 300 | 6400
ВКК-160 | 104 | 2510 | 690 | 350 | 7560
ВКК-200 | 150 | 2530 | 960 | 530 | 9280
ВКК-250 | 150 | 2610 | 1100 | 550 | 9410
ВКК-315 | 205 | 2620 | 1450 | 650 | 12050

## ВВ
Прайс-лист ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ действителен с 11 апреля 2022 г.
Модель вентилятора | Частота вращения, об/мин | Масса max, кг | Цена, руб.
ВВ-225 | 3000 | 20 | 38640
ВВ-250 | 3000 | 21 | 41580
ВВ-280 | 3000 | 28 | 45720
ВВ-315 | 1500 | 43 | 48570
ВВ-315 | 3000 | 49 | 53700
ВВ-355 | 1500 | 43 | 54090
ВВ-400 | 1500 | 54 | 61020
ВВ-450 | 1500 | 61 | 71580
ВВ-500 | 1500 | 83 | 81960
ВВ-560 | 1500 | 92 | 97740

## Дополнительное
Прайс-лист Дополнительное оборудование к вентиляторам действителен с 14 февраля 2022 г.
ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ
Число рабочих витков 6,5
| Марка виброизоля-тора | Нагрузка P, H |  | Вертикальная жесткость, H/см | Высота в свободном состоянии | Осадка пружины под нагрузкой, мм |  | Масса, кг | Цена, руб.
|  | P раб | P пр |  |  | P раб | P пр
| ДО 38 | 122 | 152 | 45 | 72 | 27 | 33.7 | 0.3 | 255
| ДО 39 | 219 | 273 | 61 | 92.5 | 36 | 45 | 0.4 | 285
| ДО 40 | 339 | 424 | 81 | 113 | 41.7 | 52 | 1 | 375
| ДО 41 | 540 | 674 | 124 | 129 | 43.4 | 54 | 1 | 450
| ДО 42 | 942 | 1177 | 165 | 170 | 57.2 | 72 | 1.8 | 500
| ДО 43 | 1648 | 2060 | 294.3 | 192 | 56 | 70 | 2.4 | 760
| ДО 44 | 2384 | 2979 | 357 | 226 | 66.5 | 83 | 3.65 | 1410
| ДО 45 | 3728 | 4660 | 441.5 | 281 | 84.5 | 106 | 6.45 | 2200
ПОДДОНЫ для ВКРЦ(М)
| Поддон | Диаметр присоединения к стакану СТМ, мм |  |  | Наружный диаметр, мм | Высота, мм |  | Масса, кг | Цена, руб.
| ПД-3,55 | 440 |  |  | 650 | 990 |  | 5.2 | по запросу
| ПД-4 | 485 |  |  | 650 | 1000 |  | 5.2 | по запросу
| ПД-4,5 | 535 |  |  | 650 | 1010 |  | 5.2 | по запросу
| ПД-5 | 585 |  |  | 900 | 990 |  | 7.1 | по запросу
| ПД-5,6 | 645 |  |  | 900 | 1000 |  | 7.1 | по запросу
| ПД-6,3 | 715 |  |  | 900 | 1010 |  | 7.1 | по запросу
| ПД-7,1 | 800 |  |  | 1200 | 1210 |  | 18 | по запросу
| ПД-8 | 890 |  |  | 1200 | 1220 |  | 18 | по запросу
| ПД-9 | 1000 |  |  | 1200 | 1230 |  | 18 | по запросу
| ПД-10 | 1105 |  |  | 1550 | 1215 |  | 26.7 | по запросу
| ПД-11,2 | 1225 |  |  | 1550 | 1225 |  | 26.7 | по запросу
| ПД-12,5 | 1355 |  |  | 1550 | 1235 |  | 26.7 | по запросу
СТАКАНЫ для крышных вентиляторов
| Стакан | Внутренний диаметр, мм |  | Диаметр присоединения к вентилятору, мм | Наружный диаметр, мм | Высота, мм |  | Масса, кг | Цена, руб.
| СТМ 3,55 | 440 |  | 585 | 640 | 400 |  | 24 | по запросу
| СТМ 4 | 485 |  | 640 | 700 | 400 |  | 27 | по запросу
| СТМ 4,5 | 535 |  | 695 | 750 | 400 |  | 30 | по запросу
| СТМ 5 | 585 |  | 750 | 805 | 400 |  | 32 | по запросу
| СТМ 5,6 | 645 |  | 825 | 880 | 400 |  | 37 | по запросу
| СТМ 6,3 | 715 |  | 925 | 980 | 400 |  | 44 | по запросу
| СТМ 7,1 | 800 |  | 995 | 1055 | 600 |  | 72 | по запросу
| СТМ 8 | 890 |  | 1070 | 1130 | 600 |  | 76 | по запросу
| СТМ 9 | 1000 |  | 1325 | 1385 | 600 |  | 114 | по запросу
| СТМ10 | 1105 |  | 1450 | 1510 | 600 |  | 127 | по запросу
| СТМ11,2 | 1225 |  | 1600 | 1660 | 600 |  | 149 | по запросу
| СТМ12,5 | 1355 |  | 1670 | 1730 | 600 |  | 149 | по запросу

## Гибкие вставки
Прайс-лист Дополнительное оборудование к вентиляторам действителен с 14 февраля 2022 г.
ГИБКИЕ ВСТАВКИ для вентиляторов ВЦ4-70, ВЦ14-46
|  | Гибкая вставка | Модель вентилятора ВЦ4-70, ВЦ 14-46 | Масса max, кг | Цена, руб.
|  | ВГ 200 | 2 | 0.1 | по запросу
|  | ВГ 250 | 2.5 | 0.2 | по запросу
|  | ВГ 315 | 3.15 | 0.2 | по запросу
|  | ВГ 400 | 4 | 0.3 | по запросу
|  | ВГ 500 | 5 | 0.5 | по запросу
|  | ВГ 630 | 6.3 | 0.9 | по запросу
|  | ВГ 800 | 8 | 1.3 | по запросу
|  | ВГ 1000 | 10 | 1.8 | по запросу
|  | ВГ 1250 | 12.5 | 2.2 | по запросу
ГИБКИЕ ВСТАВКИ для вентиляторов ВЦ4-70, ВЦ14-46
|  | Гибкая вставка | Модель вентилятора ВЦ4-70, ВЦ 14-46 | Масса max, кг | Цена, руб.
|  | 140x140 | 2 | 0.3 | по запросу
|  | 175x175 | 2.5 | 0.4 | по запросу
|  | 190x190 | 2.5 | 0.4 | по запросу
|  | 225x225 | 3.15 | 0.6 | по запросу
|  | 275x275 | 4 | 0.8 | по запросу
|  | 350x350 | 5 | 1.1 | по запросу
|  | 440x440 | 6.3 | 2 | по запросу
|  | 560x560 | 8 | 3.1 | по запросу
|  | 700x700 | 10 | 4 | по запросу
|  | 880x880 | 12.5 | 5 | по запросу
ГИБКИЕ ВСТАВКИ для вентиляторов ВКП, ВКПН
|  | Гибкая вставка | Модель вентилятора ВКП, ВКПН | Масса max, кг | Цена, руб.
|  | 40x20 | 40-20 | 0.6 | по запросу
|  | 50x25 | 50-25 | 0.8 | по запросу
|  | 50x30 | 50-30 | 0.9 | по запросу
|  | 60x30 | 60-30 | 1.1 | по запросу
|  | 60x35 | 60-35 | 1.3 | по запросу
|  | 70x40 | 70-40 | 2.1 | по запросу
|  | 80x50 | 80-50 | 2.8 | по запросу
|  | 100x50 | 100-50 | 3.4 | по запросу

## Клапаны
Прайс-лист Дополнительное оборудование к вентиляторам. Клапаны действителен с 14 февраля 2022 г.
| Клапан | Модель вентилятора ВКП, ВКПН | Масса max, кг | Цена, руб.
| КОП 400х200 | 40-20 | 5.8 | по запросу
| КОП 500х250 | 50-25 | 7.6 | по запросу
| КОП 500х300 | 50-30 | 8.2 | по запросу
| КОП 600х300 | 60-30 | 9.2 | по запросу
| КОП 600х350 | 60-35 | 11.4 | по запросу
| КОП 700х400 | 70-40 | 16.9 | по запросу
| КОП 800x500 | 80-50 | 18.3 | по запросу
| КОП 1000x500 | 100-50 | 21.3 | по запросу
| Клапан | Модель вентилятора ВКП, ВКПН | Масса max, кг | Цена, руб.
| ДКП 400х200 | 40-20 | 5.8 | по запросу
| ДКП 500х250 | 50-25 | 7.6 | по запросу
| ДКП 500х300 | 50-30 | 8.2 | по запросу
| ДКП 600х300 | 60-30 | 9.2 | по запросу
| ДКП 600х350 | 60-35 | 11.4 | по запросу
| ДКП 700х400 | 70-40 | 16.9 | по запросу
| ДКП 800x500 | 80-50 | 18.3 | по запросу
| ДКП 1000x500 | 100-50 | 21.3 | по запросу
| Клапан | Цена, руб.
| КО 355 | по запросу
| КО 400 | по запросу
| КО 450 | по запросу
| КО 500 | по запросу
| КО 560 | по запросу
| КО 630 | по запросу
| КО 710 | по запросу
| КО 800 | по запросу
| КО 900 | по запросу
| КО 1000 | по запросу
| КО 1120 | по запросу
| КО 1250 | по запросу